## Metadatos
Clave | Nombre | x | y | Municipio | Tipo de aprovechamiento | Uso de agua | Tipo de bomba | Profundidad | caudal de extraccion (l/s) | Fecha de muestreo | T° | O.D. (%) | O.D. (mg/l) | CE (µS/cm) | pH | ORP (E campo en mV) | Resistividad | Solidos disueltos | PSU | Olor | Burbujas y/o espuma | Color | Turbidez | Observaciones
ALZ-Ag-01 |  | 654720 | 21300840 | Cuauhtémoc | Pozo | Potable | Sumergible |  |  | 2022-10-14 |  | 73.8 | 8.1 | 272 | 7.11 | 346.8 |  |  |  | No | No | No | No
ALZ-Ag-02 |  | 654578 | 2130254 | Cuauhtémoc | Pozo | Potable | Sumergible |  |  | 2022-10-14 |  | 51.4 | 4.64 | 283 | 7.02 | 341.2 |  |  |  | No | No | No | No | toma de parametros con flujo estatico
CUAU-AG-M1 | Torrecilllas | 646560 | 2139869 | Cuauhtémoc | Pozo | Potable | Sumergible |  |  | 2022-10-10 | 25.58 | 39.7 | 2.82 | 210 | 7.47 | 136.5 | 0.1 |  |  | No | No | No | No
CUAU-AG-M2 | La cruz | 646619 | 2138952 | Cuauhtémoc | Tanque | Potable | Sin equipo |  |  | 2022-10-10 | 24 | 115.7 | 8.89 | 199 | 7.71 | 223.2 | 0.09 |  |  | No | No | ligeramente café | No
COL-AG-M3+ | Lo de Villa | 629608 | 2127304 | Colima | Pozo | Potable | Sumergible | 200 | 18 | 2022-10-11 | 29.6 | 20.8 | 1.51 | 3.84 | 7.69 | 71 |  | 192 | 0.18 | No | No | No | No
COL-AG-M4 | Tecno Parque | 630929 | 2124193 | Colima | Pozo | Potable | Sumergible | 150 | 6 | 2022-10-11 | 29.74 | 161.3 | 11.78 | 261 | 75 | 567.3 |  | 1098 | 1.1 | No | No | No | No
COL-AG-M5+ | Las Carretas | 634243 | 2120510 | Colima | Pozo | Potable | Sumergible | 150 | 12 | 2022-10-11 | 31.62 | 60.2 | 4.03 | 3670 | 7.08 | 63.4 |  | 1836 | 1.91 | No | No | No | No
COL-AG-M6+ | Mirador de la Cumbre | 637366 | 2126419 | Colima | Pozo | Potable | Sumergible | 220 | 23 | 2022-10-11 | 28.64 | 6.4 | 2.35 | 320 | 7.83 | -7.8 |  | 160 | 0.15 | No | No | No | No
COL-AG-M7 | Rodeo | 639053 | 2129480 | Colima | Pozo | Potable | Sumergible | 200 | 35 | 2022-10-11 | 28.3 | 25.4 | 2.04 | 337 | 7.75 | 465 |  | 169 | 0.16 | No | No | No | No
COL-AG-M8 | Pical | 637471 | 2128867 | Colima | Pozo | Potable | Sumergible | 250 | 42 | 2022-10-11 | 28.07 |  | 0.69 | 215 | 7.6 |  |  | 107 | 0.1 | No | No | No | No
COL-AG-M9 | Esmeralda Norte | 635631 | 2131740 | Colima | Pozo | Potable | Sumergible | 200 | 22 | 2022-10-11 | 28.81 | 4.85 | 0.35 | 244 | 7.78 |  |  |  |  | No | No | No | No
COL-AG-M10 | Corregidora | 634119 | 2129086 | Colima | Pozo | Potable | Sumergible | 200 | 17 | 2022-10-11 | 28.09 | 0 | 0 | 427 | 7.35 | 42.5 | 0.0017 |  |  | No | No | No | No
VA-AG-M11 | La curva | 633800 | 2130666 | Villa de Álvarez | Pozo | Potable | Sumergible | 150 | 22 | 2022-10-11 | 27.77 | 0 | 0 | 300 | 7.66 |  | 0.0033 |  |  | No | No | No | No
VA-AG-M12 | Real Hacienda | 634903 | 2132337 | Villa de Álvarez | Pozo | Potable | Sumergible |  |  | 2022-10-11 | 27.97 | 0 | 0 | 267 | 7.73 | 125.6 | 0.0039 |  |  | No | No | No | No
VA-AG-M13 | Solidaridad | 632808 | 2134308 | Villa de Álvarez | Pozo | Potable | Sumergible |  |  | 2022-10-11 | 28.08 | 0 | 0 | 273 | 8.43 | 352.4 | 0.0037 |  |  | No | No | No | No
VA-AG-M14 | Puerta de Rolón | 630152 | 2131152 | Villa de Álvarez | Pozo | Potable | Sumergible | 150 | 25 | 2022-10-11 | 28.71 | 0 | 0 | 274 | 7.91 | 203.4 | 0.0037 |  |  | No | No | No | No
VA-AG-M15 | Palo Alto | 628261 | 2132799 | Villa de Álvarez | Pozo | Potable | Sumergible | 220 |  | 2022-10-11 | 28.96 | 0 | 0 | 780 | 7.82 | -65.6 | 0.0013 |  |  | No | No | No | No | Pocos sedimentos
TEC-AG-M16 | Tecolapa | 622668 | 2101388 | Tecomán | Pozo | Potable | Sumergible | 120 | 4 | 2022-10-12 | 30.37 | 0 | 0 | 1399 | 6.73 | 143.1 | 0.007 |  |  | No | No | No | No | Tubo roto
TEC-AG-M17 | Caleras | 618028 | 2101154 | Tecomán | Pozo | Potable | Sumergible | 50 | 4 | 2022-10-12 | 28.45 | 0 | 0 | 1105 | 7.23 | 163.2 | 0.0009 |  |  | No | No | No | No
TEC-AG-M18 | Madrid | 617572 | 2110983 | Tecomán | Pozo | Potable | Sumergible | 73 | 8 | 2022-10-12 | 28.57 | 14.6 | 1.14 | 883 | 7.54 | 161.4 | 0.001 |  |  | No | No | No | No
TEC-AG-M26 | El Chamizal | 619719 | 2092287 | Tecomán | Pozo | Potable | Sumergible | 65 | 8 | 2022-10-12 | 29.12 | 0 | 0 | 1104 | 7.21 | 121.7 | 0.0009 |  |  | No | No | No | No
TEC-AG-M27 | Pozo de la cruz roja | 618684 | 2092235 | Tecomán | Pozo | Potable | Sumergible | 60 | 8 | 2022-10-12 | 29.31 | 0 | 0 | 1042 | 7.36 | 588.1 | 0.001 |  |  | No | No | No | No
TEC-AG-M28 | Javier Mina | 618434 | 2093222 | Tecomán | Pozo | Potable | Sumergible | 40 | 8 | 2022-10-12 | 29.13 | 0 | 0 | 989 | 7.42 | 433.3 | 0.001 |  |  | No | No | No | No
TEC-AG-M29+ | Unidad Deportiva | 617731 | 2093260 | Tecomán | Pozo | Potable | Sumergible | 60 | 8 | 2022-10-12 | 29.12 | 0 | 0 | 1003 | 7.51 | 313.5 | 0.001 |  |  | No | No | No | No
TEC-AG-M30 | Griselda Álvarez | 617241 | 2093312 | Tecomán | Pozo | Potable | Sumergible | 60 | 8 | 2022-10-12 | 28.94 | 0 | 0 | 10447.6 |  | 476.6 | 0.001 |  |  | No | No | No | No
MAN-AG-M31 | Pedro Nuñez | 566910 | 2114702 | Manzanillo | Pozo | Potable | Sumergible |  |  | 2022-10-13 | 31.31 | 16.3 | 1.19 | 947 | 6.82 | 708.6 | 0.001 |  |  | No | No | No | No
MAN-AG-M32 | Santiago | 568772 | 2115695 | Manzanillo | Pozo | Potable | Sumergible |  |  | 2022-10-13 | 30.24 | 24.4 | 1.8 | 646 | 6.97 | 312.6 | 0.0015 |  |  | No | No | No | No
MAN-AG-M33 | Pozo 115 | 568990 | 2114838 | Manzanillo | Pozo | Potable | Sumergible |  |  | 2022-10-13 | 30.35 | 35.4 | 2.57 | 772 | 7.5 | 272.6 | 0.0013 |  |  | No | No | No | No
MAN-AG-M33 | 5-Peninsula | 569251 | 215161 | Manzanillo | Pozo | Potable | Turbina Vertical |  |  | 2022-10-13 | 29.49 | 39.8 | 2.86 | 595 | 7.02 | 274.8 | 0.0017 |  |  | No | No | No | No
MAN-AG-M35 | 4-Peninsula | 569519 | 2114907 | Manzanillo | Pozo | Potable | Sumergible |  |  | 2022-10-13 | 30.03 | 46.8 | 3.4 | 675 | 6.85 | 286.8 | 0.0015 |  |  | No | No | No | No
MAN-AG-M36 | NECOL | 569143 | 2115951 | Manzanillo | Pozo | Potable | Sumergible |  |  | 2022-10-13 | 30.09 | 73.6 | 5.57 | 466 | 7.11 | 473.1 | 0.0022 |  |  | No | No | No | No
MAN-AG-M37 | Los Patos | 573543 | 2103119 | Manzanillo | Pozo | Potable | Sumergible |  |  | 2022-10-13 | 30.25 | 56.3 | 4.16 | 590 | 7.56 | 213 | 0.0017 |  |  | No | No | No | No
MAN-AG-M38 | Los Patos 2 | 568609 | 2119786 | Manzanillo | Pozo | Potable | Sumergible |  |  | 2022-10-13 | 32 | 42.8 | 3.1 | 587 | 7.38 | 227.5 | 0.0017 |  |  | No | No | No | No
MAN-AG-M39 | Dinámica | 569477 | 2117771 | Manzanillo | Pozo | Potable | Sumergible |  |  | 2022-10-13 | 31.41 | 38.8 | 2.71 | 681 | 7.34 | 423.8 | 0.0015 |  |  | No | No | No | No
MAN-AG-40 | Salagua | 569638 | 2113862 | Manzanillo | Pozo | Potable | Sumergible |  |  | 2022-10-13 | 30.21 | 41.9 | 3.13 | 728 | 6.72 | 265.3 | 0.0014 |  |  | No | No | No | No
MAN-AG-41 | Rosa Morada | 570790 | 2113412 | Manzanillo | Pozo | Potable | Sumergible |  |  | 2022-10-13 | 31.25 | 0 | 0 | 797 | 6.79 | 483 | 0.0013 |  |  | No | No | No | No
MAN-AG-42 | Acueducto | 573543 | 573543 | Manzanillo | Tanque | Potable | Acueducto |  |  | 2022-10-13 | 29.61 | 58.5 | 4.46 | 981 | 7.26 | 685.1 | 0.001 |  |  | No | No | No | No
COM-AG-43 | Morelos Nogueras | 622302 | 2136971 | Comala | Pozo | Potable | Sumergible | 60 | 4 | 2022-10-14 | 24 | 0 | 0 | 241 | 7.08 | 268.6 | 0.0041 |  |  | No | No | No | No
COM-AG-44 | Nogueras | 632147 | 2137224 | Comala | Pozo | Potable | Sumergible | 180 |  | 2022-10-14 | 26.91 | 0 | 0 | 262 | 7.46 | 221.6 | 0.0038 |  |  | No | No | No | No
COM-AG-45 | Burócratas | 631439 | 2137738 | Comala | Pozo | Potable | Sumergible |  | 4 | 2022-10-14 | 28.54 | 26.2 | 1.82 | 332 | 7.4 | 75.3 | 0.003 |  |  | No | No | Café | No | Solidos disueltos
COM-AG-46 | Zapote | 631096 | 2138174 | Comala | Pozo | Potable | Sumergible | 190 |  | 2022-10-14 | 28.36 | 0 | 0 | 315 | 7.28 | 266.5 | 0.0032 |  |  | No | No | No | No
COM-AG-47 | Norponiente | 631696 | 2140203 | Comala | Pozo | Potable | Sumergible | 225 | 4 | 2022-10-14 | 28.03 | 0 | 0 | 357 | 7.22 | 262.3 | 0.0028 |  |  | No | No | No | No
COM-AG-48 |  | 630017 | 2136175 | Comala | Pozo | Potable | Sumergible | 98 | 50 | 2022-10-14 | 27.01 | 9.5 | 0.72 | 244 | 7.64 | 226.6 | 0.0041 |  |  | No | No | No | No
COM-AG-49 | Mezcales | 629036 | 2139189 | Comala | Pozo | Potable | Sumergible | 80 | 6 | 2022-10-14 | 26.75 | 25.1 | 1.82 | 277 | 7.54 | 173.2 | 0.0036 |  |  | No | No | No | No
CUAU-AG-M50 | Arroyo el Cedillo | 649082 | 2144364 | Cuauhtémoc | Manantial | Potable | Sumergible |  |  | 2022-10-14 | 23.16 | 50.8 | 3.7 | 238 | 7.91 | 262.4 | 0.0042 |  |  | No | No | No | No
CUAU-AG-M51 | La Hembrilla | 649082 | 2144364 | Cuauhtémoc | Manantial | Potable | Sumergible |  |  | 2022-10-14 | 23.3 | 48.9 | 3.72 | 323 | 7.79 | 282.8 | 0.0031 |  |  | No | No | No | No
CUAU-AG-M52 | Pozo 1 Los Cuates | 649082 | 2144364 | Cuauhtémoc | Pozo | Potable | Sumergible | 280 | 4 | 2022-10-14 | 24.42 | 0 | 0 | 326 | 7.53 | 197.3 | 0.0031 |  |  | No | No | No | No
CUAU-AG-M53 | La Cruz | 649879 | 2144795 | Cuauhtémoc | Manantial | Potable | Sin equipo |  |  | 2022-10-14 | 23.63 | 41.5 | 3.12 | 333 | 8.23 | 246.5 | 0.003 |  |  | No | No | No | No
MIN-AG-M54 | La Sidra | 600269 | 2143783 | Minatitlan | Manantial | Manantial | Sin equipo |  |  | 2022-10-15 | 24.33 | 76.7 | 5.99 | 677 | 7.54 | 288.4 | 0.0015 |  |  | No | No | No | No
MIN-AG-M55 | La Loma | 600269 | 2143783 | Minatitlan | Manantial | Manantial | Sin equipo |  |  | 2022-10-15 | 24.57 | 63.6 | 4.85 | 1111 | 7.32 | 305.3 | 0.0009 |  |  | No | No | No | No
Note on A29: 123: Error en la coordenada x
Note on A44: 123: Falta nombre